Modello O.T. 2

Gara 4/F/2020

FAC SIMILE MODELLO OFFERTA TECNICA – RELAZIONE DESCRITTIVA

Lotto 2

INTESTAZIONE CONCORRENTE

| 1 | Durata dell’ impulso (full width at half maximum, FWHM, Gaussian fit); |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Frequenza di ripetizione (1 kHz o 2 kHz) |  |
| 3 | Potenza d’uscita (@355nm≥1W; @532nm≥ 2.5W; @1064nm≥ 2W) |  |
| 4 | Polarizzazione lineare (> 100:1) |  |
| 5 | Stabilità in energia sia in condizioni ambientali stabili sia in presenza di fluttuazione della temperatura ambientale (4°C) |  |
| 6 | Stabilità di puntamento fino a 24 ore <0.2mrad/K |  |
| 7 | Dimensioni massime e peso del laser |  |
| 8 | Uscite digitali per monitoraggio segnali interni ampiezza 5 Vdc |  |
| 9 | Ingresso regolazione potenza laser esterno |  |
| 10 | Uscita segnale monitoraggio corrente |  |
| 11 | Estensione di garanzia, assistenza e manutenzione oltre il primo anno inclusa nel costo (garanzia e manutenzione full service inclusiva di interventi, fornitura di parti di ricambio e ridondanti) |  |
| 12 | Altri requisiti tecnici |  |

Data____________							                                                             FIRMA

___________________________________________________________

Dichiarano di essere in formati di quanto segue:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione è possibile inviare una pec a garecontratti-s@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.