## OffertaPrezzi (hidden)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
LISTA DELLE TIPOLOGIE DI ARREDI DIDATTICI, DI UFFICIO E DI BIBLIOTECA PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - OFFERTA PREZZI MODULO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
| OGGETTO: | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
LOTTO 2 - SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO
| CIP: | ATNEO.2001F
| DATA: | Anno 2020
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Corso Umbero I 80138 - Napoli
Il sottoscritto, con la firma digitale del presente modulo, formula la seguente offerta a prezzi unitari.
Si precisa che i prezzi offerti dal concorrente per i sistemi e/o componenti che seguono si intendono comprensivi di tutto quanto occorre per dare gli stessi funzionanti con la formula del "pronto all'uso" come meglio precisato nel capitolato speciale di appalto.
Numero d'Ordine | Codice | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO (per la descrizione completa riferirsi al documento "ELENCO E DESCRIZIONE COMPLETA DEI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO" | unità misura | X Prodotto da Campionare | PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA) In cifre In lettere |  | % oneri sicurezza aziendali interni | % oneri manod.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-GE1.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-GE1.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-GE1.c | #REF! | #REF! | X
#REF! | KCH-GE1.d | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-GE2.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-GE2.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-GE2.c | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-GE2.d | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AG1.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AG1.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AG1.c | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AG2.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AG2.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AG2.c | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AP1.a | #REF! | #REF! | X
#REF! | KCH-AP1.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AP1.c | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AP1.d | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AP2.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AP2.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-AP2.c | #REF! | #REF! | X
#REF! | KCH-AP2.d | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-DI.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-DI.b | #REF! | #REF! | X
#REF! | KCH-DI.c | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-WI.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-WI.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-WI.c | #REF! | #REF! | X
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-IST.a | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-IST.b | #REF! | #REF!
#REF! | KCH-IST.c | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | RA-KCH.a | #REF! | #REF!
#REF! | RA-KCH.b | #REF! | #REF!
#REF! | RA-KCH.c | #REF! | #REF!
#REF! | RA-KCH.d | #REF! | #REF!
#REF! | R-IDR-C | #REF! | #REF!
#REF! | VASC-C | #REF! | #REF!
#REF! | R-IDR-D-C | #REF! | #REF!
#REF! | R-IDR-D-C.a | #REF! | #REF! | X
#REF! | R-GAS-C | #REF! | #REF!
#REF! | R-GAS-I-C | #REF! | #REF!
#REF! | RIDP | #REF! | #REF!
#REF! | RIDP-I | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | ELE-18 | #REF! | #REF!
#REF! | ELE-25 | #REF! | #REF!
#REF! | ELE-37 | #REF! | #REF!
#REF! | ELE-75 | #REF! | #REF!
#REF! | ELE-150 | #REF! | #REF!
#REF! | VF-125 | #REF! | #REF!
#REF! | VF-200 | #REF! | #REF!
#REF! | VF-250 | #REF! | #REF! | X
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-6 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-8 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-10 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-12 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-14 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-6 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-8 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-10 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-12 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-14 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-AA-6 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-AA-8 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-AA-10 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-AA-12 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-AA-14 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-AA-6 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-AA-8 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-AA-10 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-AA-12 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-AA-14 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-F-8 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-F-10 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-F-12 | #REF! | #REF!
#REF! | CFC-F-14 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-F-8 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-F-10 | #REF! | #REF!
#REF! | RCFC-F-12 | #REF! | #REF! | X
#REF! | RCFC-F-14 | #REF! | #REF! | X
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | ENV | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | PRO1 | #REF! | #REF!
#REF! | PRO2 | #REF! | #REF! | X
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | X
#REF! | PLL-60.a | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-60.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-60.c | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-60.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-60.e | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-75.a | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-75.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-75.c | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-75.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-75.e | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-75.f | #REF! | #REF!
#REF! | PLL-90 | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-60.a | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-60.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-60.c | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | X
#REF! | PLG-60.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-60.e | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-75.a | #REF! | #REF! | X
#REF! | PLG-75.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-75.c | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-75.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-75.e | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | PLG-75.f | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-60.a | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-60.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-60.c | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-60.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-60.e | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-75.a | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-75.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-75.c | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-75.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-75.e | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-75.f | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-90 | #REF! | #REF!
#REF! | PLH-90SAG | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-60.a | #REF! | #REF! | X
#REF! | PLA-60.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-60.c | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-60.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-60.e | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-75.a | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-75.b | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-75.c | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-75.d | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-75.e | #REF! | #REF!
#REF! | PLA-75.f | #REF! | #REF!
#REF! | LPP-60 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | LPP-65 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | LPP-75.a | #REF! | #REF!
#REF! | LPP-75.c | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | LC-75.a | #REF! | #REF!
#REF! | LC-75.c | #REF! | #REF!
#REF! | LC-65 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | LI-75.a | #REF! | #REF!
#REF! | LI-75.b | #REF! | #REF!
| TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO (LOTTO 2) |  | Euro
[5 empty] | totale in cifre | totale in lettere (*)
I prodotti contrassegnati con la X nella quarta colonna sono quelli ca campionare.
(*) in caso di discordanza vale il "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" espresso in lettere ripostato sul sistema ASP. In caso di discordanza tra il "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" indicato nella presente lista e quello riportato nel modulo informatico della piattaforma ASP farà fede il prezzo riportato su ASP. Infatti tenuto conto che la procedura di gara si svolgerà tramite Sistema Telematico ai sensi dell’art. 58 del Codice degli Appalti, si precisa che, in caso di difformità tra il "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" presente nel file generato automaticamente dal Sistema e quello riportato nel presente Modello Offerta Economica predisposto dall’Amministrazione, prevale il dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo restando quanto indicato dal concorrente nel predetto documento di Offerta Economica caricato a Sistema per ogni altro elemento relativo all’Offerta Economica.
L'importo "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" riportato nel file generato automaticamente dal Sistema ASP rappresenta l'offerta del concorrente. Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento provevderà, per il primo classificato, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente ed, ove si riscontrino errori di calcolo, tenendo fermo l'importo "TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" riportato nel sistema ASP, a correggere proporzonalmente tutti i prezzi unitari fino a raggiungere l'importo della somma offerta ("TOTALE PREZZI SINGOLI ACCORDO QUADRO" riportato nel sistema ASP).
| DATA: | ________________ |  |  |  | Il Concorrente (timbro e firma) ______________________

## Descrizioni Forniture
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: | LISTA DELLE TIPOLOGIE DI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO MODELLO OFFERTA ECONOMICA PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
CIP - Lotto: | ATNEO.2301F - Lotto2
DATA: | Anno 2024
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Corso Umbero I 80138 - Napoli
Il sottoscritto con la firma digitale del presente modulo, formula la seguente offerta a prezzi unitari
Si precisa che i prezzi offerti dal concorretnte per gli arredi e le attrezzature da laboratorio che seguono si intendono comprensivi di tutto quanto occorre per dare gli stessi funzionanti con la formula del "pronto all'uso" come meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto
Codice | DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO | unità misura | X Prodotto da Campionare ** | PREZZO UNITARIO (Euro) (al netto dell'IVA) In cifre In lettere |  | % oneri sicur. aziend. Interni | % oneri manod.
KCH-GE1.a | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 120 | cad.
KCH-GE1.b | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 150 | cad. | 1
KCH-GE1.c | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-GE1.d | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 210 | cad.
KCH-GE2.a | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 120 | cad.
KCH-GE2.b | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-GE2.c | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-GE2.d | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 210 | cad.
KCH-AG1.a | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 120 | cad.
KCH-AG1.b | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-AG1.c | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-AG2.a | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 120 | cad.
KCH-AG2.b | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-AG2.c | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-AP1.a | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 120 | cad.
KCH-AP1.b | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-AP1.c | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-AP1.d | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 210 | cad.
KCH-AP2.a | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 120 | cad.
KCH-AP2.b | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-AP2.c | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-AP2.d | Altezza max cm 230 - Dim. larghezza esterna cm 210 | cad.
KCH-DI.a | Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-DI.b | Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-DI.c | Dim. larghezza esterna cm 210 | cad.
KCH-WI.a | Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-WI.b | Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-WI.c | Dim. larghezza esterna cm 210 | cad.
KCH-IST.a | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 150 | cad.
KCH-IST.b | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 180 | cad.
KCH-IST.c | Altezza max cm 250/260 - Dim. larghezza esterna cm 210 | cad.
RA-KCH.a | Per cappa chimica da cm 120 | cad.
RA-KCH.b | Per cappa chimica da cm 150 | cad.
RA-KCH.c | Per cappa chimica da cm 180 | cad.
RA-KCH.d | Per cappa chimica da cm 210 | cad.
R-IDR-C | Rubinetto acqua fredda addizionale per cappa chimica con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione con terminale a portagomma e rubinetto di intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione. | cad.
VASC-C | Vaschetta addizionale in polipropilene ad incasso per cappa. | cad.
R-IDR-D-C | Rubinetto per acqua demineralizzata per cappa con corpo e rivestimento in polipropilene a forte spessore, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione con terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione. | cad.
R-IDR-D-C.a | applicazione su pannello per cappa | cad.
R-GAS-C | Rubinetto gas tecnico non combustibile per cappa chimica con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma e rubinetto di intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione. | cad.
R-GAS-I-C | Rubinetto con scatto di sicurezza per gas combustibile per cappa chimica con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma e rubinetto di intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione. | cad.
RIDP | Riduttore di pressione di II stadio per cappa chimica completo di valvola di regolazione con manometro, uscita con portagomma/Swagelok interna alla cappa diametro 6mm o 1/8 OD, raccordo ingresso max 12 bar, uscita con regolatore da 0.5 a 10 bar, etichetta identificativa del gas tecnico. Il corpo del riduttore di pressione dovrà essere realizzato in ottone cromato, con sistemi di regolazione e controllo in acciaio inossidabile. | cad.
RIDP-I | Riduttore di pressione di II stadio per cappa chimica completo di valvola di regolazione con manometro per gas infiammabili, uscita con portagomma/Swagelok interna alla cappa diametro 6mm o 1/8 OD, raccordo ingresso max 12 bar, uscita con regolatore da 0.5 a 10 bar, etichetta identificativa del gas tecnico. Il corpo del riduttore di pressione dovrà essere realizzato in acciaio inox, con sistemi di regolazione e controllo in acciaio inossidabile. Valvola di sicurezza. | cad.
ELE-18 | Potenza 0,18Kw - Portata da 300 a 800mc/h | cad.
ELE-25 | Potenza 0,25Kw - Portata da 500 a 1200mc/h | cad. | 1
ELE-37 | Potenza 0,37Kw - Portata da 700 a 1500mc/h | cad.
ELE-75 | Potenza 0,75Kw - Portata da 900 a 1800mc/h | cad.
ELE-150 | Potenza 1,5Kw - Portata 1500 a 3000mc/h | cad.
VF-125 | Valvola a farfalla in PVC, diametro mm. 125 a regolazione manuale. | cad.
VF-200 | Valvola a farfalla in PVC, diametro mm. 200 a regolazione manuale. | cad.
VF-250 | Valvola a farfalla in PVC, diametro mm. 250 a regolazione manuale. | cad.
CFC-6 | Cassonetto + prefiltro + 6 celle filtranti (portata 600mc/h) | cad.
CFC-8 | Cassonetto + prefiltro + 8 celle filtranti (portata 900mc/h) | cad. | 1
CFC-10 | Cassonetto + prefiltro + 10 celle filtranti (portata 1200mc/h) | cad.
CFC-12 | Cassonetto + prefiltro + 12 celle filtranti (portata 1500mc/h) | cad.
CFC-14 | Cassonetto + prefiltro + 14 celle filtranti (portata 3000mc/h) | cad.
RCFC-6 | Kit ricambio prefiltro + 6 celle filtranti | cad.
RCFC-8 | Kit ricambio prefiltro + 8 celle filtranti | cad.
RCFC-10 | Kit ricambio prefiltro + 10 celle filtranti | cad.
RCFC-12 | Kit ricambio prefiltro + 12 celle filtranti | cad.
RCFC-14 | Kit ricambio prefiltro + 14 celle filtranti | cad.
CFC-AA-6 | Cassonetto + prefiltro + 6 celle filtranti per gas acidi (portata 600mc/h) | cad.
CFC-AA-8 | Cassonetto + prefiltro + 8 celle filtranti per gas acidi (portata 900mc/h) | cad.
CFC-AA-10 | Cassonetto + prefiltro + 10 celle filtranti per gas acidi (portata 1200mc/h) | cad.
CFC-AA-12 | Cassonetto + prefiltro + 12 celle filtranti per gas acidi (portata 1500mc/h) | cad.
CFC-AA-14 | Cassonetto + prefiltro + 14 celle filtranti per gas acidi (portata 3000mc/h) | cad.
RCFC-AA-6 | Kit ricambio prefiltro + 6 celle filtranti per gas acidi | cad.
RCFC-AA-8 | Kit ricambio prefiltro + 8 celle filtranti per gas acidi | cad.
RCFC-AA-10 | Kit ricambio prefiltro + 10 celle filtranti per gas acidi | cad.
RCFC-AA-12 | Kit ricambio prefiltro + 12 celle filtranti per gas acidi | cad.
RCFC-AA-14 | Kit ricambio prefiltro + 14 celle filtranti per gas acidi | cad.
CFC-F-8 | Cassonetto + prefiltro + 8 celle filtranti per formaldeide (portata 900mc/h) | cad. | 1
CFC-F-10 | Cassonetto + prefiltro + 10 celle filtranti per formaldeide (portata 1200mc/h) | cad.
CFC-F-12 | Cassonetto + prefiltro + 12 celle filtranti per formaldeide (portata 1500mc/h) | cad.
CFC-F-14 | Cassonetto + prefiltro + 14 celle filtranti per formaldeide (portata 3000mc/h) | cad.
RCFC-F-8 | Kit ricambio prefiltro + 8 celle filtranti per formaldeide | cad.
RCFC-F-10 | Kit ricambio prefiltro + 10 celle filtranti per formaldeide | cad.
RCFC-F-12 | Kit ricambio prefiltro + 12 celle filtranti per formaldeide | cad.
RCFC-F-14 | Kit ricambio prefiltro + 14 celle filtranti per formaldeide | cad.
ENV | Dispositivo di monitoraggio ambientale del laboratorio per la rilevazione di 1 gas costituito da: sensore di rilevamento, trasmettitore in cui installare il sensore, scheda di controllo, box contenitore, allarme remoto ottico ed acustico. | cad.
PRO1 | Sistema di controllo e gestione aspirazione per ogni cappa chimica, utilizzabile per raggruppamenti di cappe chimiche fino a 10 unità. La supervisione fornisce la registrazione dati delle variabili, allarmi di processo/sistema e la diagnostica. Il pannello di controllo presente a bordo di ogni cappa logicamente connessa permetterà all'operatore di avere una completa supervisione del sistema di monitoraggio e diagnostica del sistema. | cad.
PRO2 | Sistema di controllo e gestione aspirazione per ogni cappa chimica, per raggruppamenti di cappe chimiche superiori a 10 unità. Garantisce il mantenimento del corretto bilanciamento del laboratorio, la migliore gestione dell’impianto di estrazione/immissione aria HVAC e le massime condizioni di sicurezza e benessere microclimatico. Basato su protocollo di comunicazione industriale Modbus TCP/IP e Seriale integrato con il sistema BMS (Building Management System) il quale tramite hardware e software distribuito, permette di ottenere una completa supervisione SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) e telegestione impiantistica. Le cappe così interconnesse saranno successivamente collegate nei vari interpiani tecnici ai relativi elettroaspiratori ivi installati. | cad.
PLL-60.a | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 600x600x25 | cad.
PLL-60.b | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 900x600x25 | cad.
PLL-60.c | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 1200x600x25 | cad.
PLL-60.d | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 1500x600x25 | cad.
PLL-60.e | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 1800x600x25 | cad.
PLL-75.a | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x25 | cad.
PLL-75.b | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 750x750x25 | cad.
PLL-75.c | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 900x750x25 | cad.
PLL-75.d | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x25 | cad.
PLL-75.e | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 1500x750x25 | cad.
PLL-75.f | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Dimensioni (LxPxH) mm 1800x750x25 | cad.
PLL-90 | Piano di lavoro in laminato plastico spessore min mm 25. Per angolo sagomato a parete. Dimensioni (LxPxH) mm 900x900x25 | cad.
PLG-60.a | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 600x600x25 | cad.
PLG-60.b | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 900x600x25 | cad.
PLG-60.c | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1200x600x25 | cad.
PLG-60.d | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1500x600x25 | cad.
PLG-60.e | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1800x600x25 | cad.
PLG-75.a | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x25 | cad.
PLG-75.b | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 750x750x25 | cad.
PLG-75.c | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 900x750x25 | cad.
PLG-75.d | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x25 | cad.
PLG-75.e | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1500x750x25 | cad.
PLG-75.f | Piano di lavoro in gres monolitico spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1800x750x25 | cad. | 2
PLH-60.a | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 600x600x19 | cad.
PLH-60.b | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 900x600x19 | cad.
PLH-60.c | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 1200x600x19 | cad.
PLH-60.d | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 1500x600x19 | cad.
PLH-60.e | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 1800x600x19 | cad.
PLH-75.a | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x19 | cad.
PLH-75.b | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 750x750x19 | cad.
PLH-75.c | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 900x750x19 | cad.
PLH-75.d | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x19 | cad.
PLH-75.e | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 1500x750x19 | cad.
PLH-75.f | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19 bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi Dimensioni (LxPxH) mm 1800x750x19 | cad.
PLH-90 | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19. Dimensioni (LxPxH) mm 900x900x19 | cad.
PLH-90SAG | Piano di lavoro in HPL spessore min mm 19. Per angolo sagomato a parete. Dimensioni (LxPxH) mm 900x900x19 | cad.
PLA-60.a | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 600x600x25 | cad.
PLA-60.b | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 900x600x25 | cad.
PLA-60.c | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1200x600x25 | cad.
PLA-60.d | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1500x600x25 | cad.
PLA-60.e | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1800x600x25 | cad.
PLA-75.a | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x25 | cad.
PLA-75.b | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 750x750x25 | cad.
PLA-75.c | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 900x750x25 | cad.
PLA-75.d | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x25 | cad.
PLA-75.e | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1500x750x25 | cad.
PLA-75.f | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore min mm 25 con profilo perimetrale antidebordante Dimensioni (LxPxH) mm 1800x750x25 | cad.
LPP-60 | Piano lavello con vasca in polipropilene stampato ad iniezione in un unico pezzo con bordo perimetrale antidebordante. Vasca mm 400x400x250h. Dimensioni (LxPxH) mm 600x600x400 | cad.
LPP-65 | Piano lavello di testata con vasca in polipropilene stampato ad iniezione in un unico pezzo con bordo perimetrale antidebordante per banco bifronte. Vasca centrale mm 400x400x250h e doppio colatoio laterale. Dimensioni (LxPxH) mm 1650x650x400 | cad.
LPP-75.a | Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x400 | cad.
LPP-75.c | Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x400 e colatoio laterale | cad.
LC-75.a | Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x250 | cad.
LC-75.c | Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x250 e colatoio laterale | cad.
LC-65 | Piano lavello di testata in grès monolitico con bordo perimetrale antidebordante per banco bifronte. Vasca centrale in grès mm 400x400x250h e doppio colatoio laterale. Dimensioni (LxPxH) mm 1650x650x250 | cad.
LI-75.a | Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x250 | cad.
LI-75.b | Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x250 | cad.
TEA-7560.a | Dimensioni (LxPxH) mm 600x600x750 | cad.
TEA-7560.b | Dimensioni (LxPxH) mm 900x600x750 | cad.
TEA-7560.c | Dimensioni (LxPxH) mm 1200x600x750 | cad.
TEA-7560.d | Dimensioni (LxPxH) mm 1500x600x750 | cad.
TEA-7560.e | Dimensioni (LxPxH) mm 1800x600x750 | cad.
TEA-7575.a | Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x750 | cad.
TEA-7575.b | Dimensioni (LxPxH) mm 900x750x750 | cad.
TEA-7575.c | Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x750 | cad.
TEA-7575.d | Dimensioni (LxPxH) mm 1500x750x750 | cad.
TEA-7575.e | Dimensioni (LxPxH) mm 1800x750x750 | cad.
TEA-7575.f | Dimensioni (LxPxH) mm 750x750x750 struttura angolare | cad.
TEA-9060.a | Dimensioni (LxPxH) mm 600x600x900 | cad.
TEA-9060.b | Dimensioni (LxPxH) mm 900x600x900 | cad.
TEA-9060.c | Dimensioni (LxPxH) mm 1200x600x900 | cad.
TEA-9060.d | Dimensioni (LxPxH) mm 1500x600x900 | cad.
TEA-9060.e | Dimensioni (LxPxH) mm 1800x600x900 | cad.
TEA-9075.a | Dimensioni (LxPxH) mm 600x750x900 | cad.
TEA-9075.b | Dimensioni (LxPxH) mm 900x750x900 | cad.
TEA-9075.c | Dimensioni (LxPxH) mm 1200x750x900 | cad.
TEA-9075.d | Dimensioni (LxPxH) mm 1500x750x900 | cad.
TEA-9075.e | Dimensioni (LxPxH) mm 1800x750x900 | cad. | 2
TEA-9075.f | Dimensioni (LxPxH) mm 750x750x900 struttura angolare | cad.
TAM-75 | Tamponatura per telaio banchi alti cm 75 realizzata con pannello in acciaio verniciato. | cad.
TAM-90 | Tamponatura per telaio banchi alti cm 90 realizzata con pannello in acciaio verniciato | cad. | 1
ETP-13.a60 | Altezza cm 120/130 circa. - Dim. larghezza cm 60 | cad.
ETP-13.a | Altezza cm 120/130 circa. - Dim. larghezza cm 90 | cad.
ETP-13.b | Altezza cm 120/130 circa. - Dim. larghezza cm 120 | cad.
ETP-13.c | Altezza cm 120/130 circa. - Dim. larghezza cm 150 | cad.
ETP-13.d | Altezza cm 120/130 circa. - Dim. larghezza cm 180 | cad.
ETP-13.e | Altezza cm 120/130 circa. - Dim. larghezza cm 75 per composizioni angolari | cad.
ETP-16.a60 | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 60 | cad.
ETP-16.a | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 90 | cad.
ETP-16.b | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 120 | cad.
ETP-16.c | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 150 | cad.
ETP-16.d | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 180 | cad.
ETP-16.e | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 75 per composizioni angolari | cad.
ETP-19.a60 | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 60 | cad.
ETP-19.a | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 90 | cad.
ETP-19.b | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 120 | cad.
ETP-19.c | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 150 | cad.
ETP-19.d | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 180 | cad.
ETP-19.e | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 75 per composizioni angolari | cad.
PROLUNGA | Prolunga verticale altezza cm 50/100 per allaccio utenze predisposte a controsoffitto. | cad.
ETC-16.a60 | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 60 | cad.
ETC-16.a | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 90 | cad.
ETC-16.b | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 120 | cad.
ETC-16.c | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 150 | cad.
ETC-16.d | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 180 | cad.
ETC-16.e | Altezza cm 140/160 circa. - Dim. larghezza cm 75 per composizioni angolari | cad.
ETC-19.a60 | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 60 | cad.
ETC-19.a | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 90 | cad.
ETC-19.b | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 120 | cad.
ETC-19.c | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 150 | cad.
ETC-19.d | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 180 | cad. | 1
ETC-19.e | Altezza cm 190/200 circa. - Dim. larghezza cm 75 per composizioni angolari | cad.
MPR-30.a60 | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 60 per banco a parete | cad.
MPR-30.a | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 90 per banco a parete | cad.
MPR-30.b | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 120 per banco a parete | cad.
MPR-30.c | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 150 per banco a parete | cad.
MPR-30.d | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 180 per banco a parete | cad.
MPR-30.e | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 75 per banco a parete | cad.
MPR-45.a60 | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 60 per banco bifronte | cad.
MPR-45.a | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 90 per banco bifronte | cad.
MPR-45.b | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 120 per banco bifronte | cad.
MPR-45.c | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 150 per banco bifronte | cad.
MPR-45.d | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 180 per banco bifronte | cad.
MPO-30.a60 | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 60 per banco a parete | cad.
MPO-30.a | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 90 per banco a parete | cad.
MPO-30.b | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 120 per banco a parete | cad.
MPO-30.c | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 150 per banco a parete | cad.
MPO-30.d | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 180 per banco a parete | cad.
MPO-30.e | Profondità cm 25/30 circa - Dim. larghezza cm 75 per banco a parete | cad.
MPO-45.a60 | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 60 per banco bifronte | cad.
MPO-45.a | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 90 per banco bifronte | cad.
MPO-45.b | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 120 per banco bifronte | cad.
MPO-45.c | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 150 per banco bifronte | cad.
MPO-45.d | Profondità cm 45 circa - Dim. larghezza cm 180 per banco bifronte | cad.
PSCH.a60 | Per lavello profondo cm 60 | cad.
PSCH.a75 | Per lavello profondo cm 75 | cad.
PSCH.e | Per lavello di testata cm 165 | cad.
PAN | Pannello portaservizi cieco in materiale isolante termoplastico autoestinguente. | cad. | 4
LAN | Presa dati RJ45 tipo femmina/femmina, categoria 6, con apposito tappo per garantire grado di protezione IP65 | cad. | 2
P-ELE | Pannello per utenza elettricità con prese 220 V monofase per banco caratterizzato con prese di tipo Shuko “universale”, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento minimo IP 44. Conformi alle Norme CEI EN in vigore. Con apposito rapporto di prova di laboratorio accreditato. Pannello con 4 prese elettriche con interruttore magnetotermico da 16A 6kA con soglia di taratura di 0,03A | cad. | 2
P-ELE-INT.a | Pannello con 1 presa 220 V monofase - 2P+T, 16A | cad.
P-ELE-INT.b | Pannello con 1 presa 380 V trifase - 3P+T+N, 16A | cad.
P-ELE-INT.c | Pannello con 1 presa 380 V trifase - 3P+T+N, 32A | cad.
T-ELE | Torretta per utenza elettricità con prese 220 V monofase per banco caratterizzata con prese di tipo Shuko “universale”, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento minimo IP 44. Conformi alle Norme CEI EN in vigore. Torretta con 4 prese elettriche con interruttore magnetotermico da 16A 6kA con soglia di taratura di 0,03A | cad.
P-VASC | Pannello con vaschetta ad incasso in polipropilene e rubinetto di acqua fredda a comando diretto per banco a parete monofronte. Involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente. | cad.
VASC | Vaschetta in polipropilene ad incasso per banco centrale bifronte con vano passante. | cad. | 1
R-IDR-B.a | per acqua /f - applicazione su pannello per elemento tecnologico portautenze | cad.
R-IDR-B.b | per acqua /f - applicazione su piano di lavoro o in posizione verticale per vano passante | cad. | 1
R-IDR-B.c | miscelatore per acqua c/f con comando a leva clinica - applicazione su pannello per elemento tecnologico portautenze | cad.
R-IDR-B.e | miscelatore per acqua c/f con comando a leva clinica - applicazione su piano di lavoro | cad.
R-IDR-D.a | applicazione su pannello per elemento tecnologico portautenze | cad.
R-IDR-D.b | applicazione su piano di lavoro | cad.
R-GAS-B | Rubinetto gas tecnico non combustibile per banco con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione. | cad. | 2
R-GAS-I-B | Rubinetto con scatto di sicurezza per gas combustibile per banco con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma e rubinetto di intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione. | cad.
RIDP | Riduttore di pressione di II stadio per banco completo di manometro, uscita con portagomma/Swagelok diametro 6mm o 1/8 OD, raccordo ingresso max 12 bar, uscita con regolatore da 0.5 a 10 bar, etichetta identificativa del gas tecnico. Il corpo del riduttore di pressione dovrà essere realizzato in ottone cromato, con sistemi di regolazione e controllo in acciaio inossidabile. | cad. | 2
RIDP-I | Riduttore di pressione di II stadio per banco completo di manometro per gas infiammabili, uscita con portagomma/Swagelok diametro 6mm o 1/8 OD, raccordo ingresso max 12 bar, uscita con regolatore da 0.5 a 10 bar, etichetta identificativa del gas tecnico. Il corpo del riduttore di pressione dovrà essere realizzato in acciaio inox, con sistemi di regolazione e controllo in acciaio inossidabile. Valvola di sicurezza. | cad.
PN-AC-50.b | Dim. larghezza cm 90 | cad.
PN-AC-50.c | Dim. larghezza cm 120 | cad.
PN-AC-50.d | Dim. larghezza cm 150 | cad.
PN-AC-50.e | Dim. larghezza cm 180 | cad.
PN-AV-50.a | Dim. larghezza cm 90 | cad.
PN-AV-50.b | Dim. larghezza cm 120 | cad.
PN-AV-50.c | Dim. larghezza cm 150 | cad.
PN-AV-50.d | Dim. larghezza cm 180 | cad. | 2
MOZ-90.4.a | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: ad anta con ripiano interno | cad.
MOZ-90.4.b | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n. 1 cassettone + n. 2 cassetti | cad.
MOZ-90.4.c | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n. 2 cassettoni | cad.
MOZ-90.4.d | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n. 4 cassetti | cad.
MOZ-90.4.e | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n.1 cassetto + anta con ripiano interno | cad.
MOZ-90.6.a | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: ad 1 anta con ripiano interno | cad.
MOZ-90.6.b | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n. 1 cassettone + n. 2 cassetti | cad.
MOZ-90.6.c | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n. 2 cassettoni | cad.
MOZ-90.6.d | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n. 4 cassetti | cad.
MOZ-90.6.e | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n.1 cassetto + 1 anta con ripiano interno | cad.
MOZ-90.6.e | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: ad anta (versione sottolavello) | cad.
MOZ-90.9.a | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: a 2 ante con ripiano interno | cad.
MOZ-90.9.b | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n. 1 cassetto + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOZ-90.9.c | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n. 2 cassetti + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOZ-90.9.d | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n. 4 cassetti | cad.
MOZ-90.9.e | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n. 2 cassettoni | cad.
MOZ-90.12.a | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante con ripiano interno | cad.
MOZ-90.12.b | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: n. 1 cassetto + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOZ-90.12.c | Dim. larghezza cm 120.Tipologia: n. 2 cassetti + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOZ-90.12d | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante (versione sottolavello) | cad.
MOZ-90.12e | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a n. 4 cassetti | cad.
MOZ-165 | Dim. larghezza cm 165. Tipologia: a 3 ante per lavello di testata | cad.
MOR-75.4.c | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n. 3 cassetti con serratura centralizzata e antiribaltamento | cad.
MOR-75.6.c | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n. 3 cassetti con serratura centralizzata e antiribaltamento | cad.
MOR-90.4.a | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: ad 1 anta con ripiano interno | cad.
MOR-90.4.b | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n. 2 cassettoni | cad.
MOR-90.4.c | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n. 1 cassettone + n. 2 cassetti | cad.
MOR-90.4.d | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n. 4 cassetti | cad.
MOR-90.4.e | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: n.1 cassetto + 1 anta con ripiano interno | cad.
MOR-90.6.a | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: ad 1 anta con ripiano interno | cad.
MOR-90.6.b | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n. 2 cassettoni | cad.
MOR-90.6.c | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n. 1 cassettone + n. 2 cassetti | cad.
MOR-90.6.d | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n. 4 cassetti | cad. | 1
MOR-90.6.e | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: n.1 cassetto + 1 anta con ripiano interno | cad.
MOR-90.6.f | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: ad 1 anta versione sottolavello | cad.
MOR-90.9.a | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: a 2 ante con ripiano interno | cad.
MOR-90.9.b | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n.1 cassetto + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOR-90.9.c | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n. 2 cassetti + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOR-90.9.d | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n. 4 cassetti | cad.
MOR-90.9.e | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: n. 2 cassettoni | cad. | 1
MOR-90.12.a | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante con ripiano interno | cad. | 1
MOR-90.12.b | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: n.1 cassetto + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOR-90.12.c | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: n. 2 cassetti + 2 ante con ripiano interno | cad.
MOR-90.12.d | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: n. 4 cassetti | cad.
MOR-90.12.e | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante versione sottolavello | cad.
SER-C | Serratura per cassetto | cad.
SER-A | Serratura per anta | cad.
AC-CL-P | Colavetreria realizzato con corpo e pioli in polipropilene, idoneo per l’ancoraggio a parete e completo di elemento di raccolta del percolato e tubicino per lo scarico. Dim larghezza cm 45 circa | cad.
AC-CL-B | Colavetreria realizzato con corpo e pioli in polipropilene, idoneo per appoggio su lavello e completo di elemento di raccolta del percolato e tubicino per lo scarico. Dim larghezza cm 45 circa | cad.
L-LED.a | Dim. larghezza cm 60. | cad.
L-LED.b | Dim. larghezza cm 90. | cad.
L-LED.c | Dim. larghezza cm 120. | cad.
L-LED.d | Dim. larghezza cm 150. | cad.
L-LED.e | Dim. larghezza cm 180. | cad. | 2
ARL-50.4.b | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: ad 1 anta cieca battente e chiusura con chiave | cad.
ARL-50..6.b | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: ad 1 anta cieca battente e chiusura con chiave | cad.
ARL-50.9.b | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: a 2 ante cieche battenti e chiusura con chiave | cad.
ARL-50.9.d | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: a 2 ante battenti in vetro | cad.
ARL-50.12.b | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante cieche battenti e chiusura con chiave | cad.
ARL-50.12.c | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante battenti in vetro | cad. | 1
SOP-50.9.b | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: a 2 ante cieche battenti e chiusura con chiave | cad.
SOP-50.12.b | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante cieche battenti e chiusura con chiave | cad.
SOP-50.12.c | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: a 2 ante vetri scorrevoli | cad.
SOP-50.12.d | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante vetri scorrevoli | cad.
ARLB-50.4.a | Dim. larghezza cm 45. Tipologia: ad 1 anta cieca battente e chiusura con chiave e top di finitura | cad.
ARLB-50.6.b | Dim. larghezza cm 60. Tipologia: ad 1 anta cieca battente e chiusura con chiave e top di finitura | cad.
ARLB-50.9.c | Dim. larghezza cm 90. Tipologia: a 2 ante cieche battenti e chiusura con chiave e top di finitura | cad.
ARLB-50.12.d | Dim. larghezza cm 120. Tipologia: a 2 ante cieche battenti e chiusura con chiave e top di finitura | cad.
T.AV-90 | Tavolo antivibrante per bilance di precisione. Dim.: larghezza cm 90 x profondità cm 75. Altezza cm 90 con 1 piastra antivibrante centrale | cad.
T.AV-120 | Tavolo antivibrante per bilance di precisione. Dim.: larghezza cm 120 x profondità cm 75. Altezza cm 90 con 1 piastra antivibrante destra o sinistra. | cad.
T.AV-150 | Tavolo antivibrante per bilance di precisione. Dim.: larghezza cm 150 x profondità cm 75. Altezza cm 90 con 2 piastre antivibranti. | cad.
PPS-90.75.a | Dim. larghezza cm 90 - Profondità cm 75 | cad.
PPS-90.75.b | Dim. larghezza cm 120 - Profondità cm 75 | cad.
PPS-90.75.c | Dim. larghezza cm 150 - Profondità cm 75 | cad.
PPS-90.75.d | Dim. larghezza cm 180 - Profondità cm 75 | cad.
passacavi | Foro con passacavi addizionale | cad.
UAL-P | Unità di aspirazione localizzata senza fonti di calore, con bracci mobili a 3 snodi realizzata con tubi di aspirazione in alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm 7,5 e provvista di terminale a cupola trasparente diam. cm 30. Ancoraggio a parete | cad.
UAL-S | Unità di aspirazione localizzata senza fonti di calore, con bracci mobili a 3 snodi realizzata con tubi di aspirazione in alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm 7,5 e provvista di terminale a cupola trasparente diam. cm 30. Ancoraggio a soffitto | cad.
ELE | Elettroaspiratore con chiocciola e girante in PVC, aspiratore centrifugo stampato completamente ad iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico esistente ai raggi UV. Supporto ed involucro motore in metallo verniciato da esterno. Alimentazione 220V Monofase / 380V Trifase, IP 55, dichiarazione conformità CE . Completo di: Basamento in cemento con ammortizzatori, calotta coprimotore, giunto elastico, terminale con rete antinido, sezionatore per aspiratore. Allacciamento alle predisposizioni esistenti comprese entro il perimetro di ingombro dell'elettroaspiratore (elettriche, canalizzazione di espulsione). Potenza 0,18Kw - Portata da 300 a 800mc/h | cad.
UAL-AA | Unità di aspirazione localizzata per vapori caldi, con braccio telescopico e terminale di aspirazione rettangolare in acciaio AISI 316 L con rivestimento in teflon della parte telescopica scorrevole. Staffa di fissaggio a montante banco, oppure a parete oppure a soffitto. | cad.
ELE-AA | Elettroaspiratore centrifugo per vapori caldi realizzato con carcassa in alluminio orientabile. Ventola in acciaio zincato ad alto rendimento. Supporto motore in nylon. Viteria d’acciaio inossidabile. Versione ATEX con motore trifase o monofase, protezione IP55. Completo di: Basamento in cemento con ammortizzatori, calotta coprimotore, giunto elastico, terminale con rete antinido, sezionatore per aspiratore. Allacciamento alle predisposizioni esistenti comprese entro il perimetro di ingombro dell'elettroaspiratore (elettriche, canalizzazione inox di espulsione). Potenza 0,25Kw - Portata da 400 a 600mc/h | cad.
PTR-001 | Poltroncina senza braccioli da laboratorio con sedile e schienale in poliuretano nero ignifugo. Elevabile tramite colonna a gas, e provvista di basamento a 5 razze con ruote autopivottanti. Sedile e schienale con forme anatomico- ergonomiche. | cad.
SGB-001 | Sgabello da laboratorio con sedile e schienale in poliuretano nero ignifugo. Elevabile tramite colonna a gas, e provvisto di basamento a 5 razze con piedini. Sedile e schienale con forme anatomico-ergonomiche. Completo di anello poggiapiedi in acciaio cromato. | cad.
BRA | Coppia di braccioli per poltroncina | cad.
AR-SP | Armadio spogliatoio, realizzato in acciaio verniciato completo di 2 asole di aerazione sul retro e 2 coppie di feritoie di areazione sulla anta frontale. Senza cerniere a vista. Corredato di ripiano superiore con asta porta grucce e chiusura con chiave. Dotato di separazione pulito/sporco. Dim. larghezza cm 40 x altezza cm180 x profondità 40. | cad.
SF-INOX.a | Dim. cm 100x40x200h | cad.
SF-INOX.b | Dim. cm 120x40x200h | cad.
SF-INOX.c | Dim. cm 150x40x200h | cad.
SF-INOX.d | Dim. cm 180x40x200h | cad.
SF-MET.a | Dim. cm 100x40x200h | cad.
SF-MET.b | Dim. cm 120x40x200h | cad.
SF-MET6.a | Dim. cm 100x60x200h | cad.
SF-MET6.b | Dim. cm 120x60x200h | cad.
DL-B | Doccetta lavaocchi estraibile con posizionamento su lavello, di tipo con getto mono-oculare e con tubo flessibile per consentire il lavaggio visoculare in caso di emergenza | cad.
DL-P | Doccia di emergenza da pavimento composta da doccia con comando azionamento manuale e lavaocchi bi-oculare con vaschetta con comando apertura manuale e a pedale. | cad.
AS-AB.a | Dim. larghezza cm 60 x altezza cm 70 (sottocappa).Tipologia: 1 anta, | cad.
AS-AB.b | Dim. larghezza cm 90 x altezza cm 70 (sottocappa). Tipologia: 2 ante, | cad.
AS-AB.c | Dim. larghezza cm 120 x altezza cm 70 (sottocappa). Tipologia: 2 ante, | cad. | 1
AS-AB.d | Dim. larghezza cm 60 x altezza cm 200. Tipologia: 2 ante, | cad.
AR-INF.a | Dim. larghezza cm 60 x altezza cm 70 (sottocappa). Tipologia: 1 cassettone + vasca di raccolta | cad.
AR-INF.b | Dim. larghezza cm 90 x altezza cm 70 (sottocappa). Tipologia: 1 cassettone + vasca di raccolta | cad.
AR-INF.c | Dim. larghezza cm 110 x altezza cm 70 (sottocappa). Tipologia: 1 cassettone + vasca di raccolta | cad.
AR-INF.d | Dim. larghezza cm 60 x altezza cm 200. Tipologia: 1 anta, 3 ripiani + vasca di raccolta | cad.
AR-INF.e | Dim. larghezza cm 90 x altezza cm 200. Tipologia: 2 ante, 3 ripiani + vasca di raccolta | cad.
AR-INF.f | Dim. larghezza cm 120 x altezza cm 200. Tipologia: 2 ante, 3 ripiani + vasca di raccolta | cad.
AS-BG.a | Dim. larghezza cm 70 x altezza cm 200. Tipologia: fino a 2 bombole gas 50l | cad.
AS-BG.c | Dim. larghezza cm 120 x altezza cm 200. Tipologia: fino a 4 bombole gas 50l | cad.
AT-FRICON | Frigo-Congelatore combinato - Capacità 400l circa Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-FRI.65 | Frigorifero verticale - Capacità 700l circa Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-CON.65 | Congelatore verticale - Capacità 600l circa Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-CON.80 | UltraCongelatore verticale - Capacità 500l circa Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-CFL.13 | Cabina di sicurezza microbiologica Bio-Hazard Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico Dimensioni ingombro mm: L. 1300 P. 800 H. 1500 | cad.
AT-CFL.19 | Cabina di sicurezza microbiologica Bio-Hazard Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico Dimensioni ingombro mm: L. 1900 P. 800 H. 1500 | cad.
AT-LVV-A | Lavavetreria da laboratorio VERSIONE A Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-LVV-B | Lavavetreria da laboratorio VERSIONE B Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-PGH-A | Produttore di ghiaccio VERSIONE A Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-PGH-B | Produttore di ghiaccio VERSIONE B Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-INCO2 | Incubatore A CO2 Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-INCSUP1 | Supporto per 1 Incubatore a CO2 Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
AT-INCSUP2 | Supporto a colonna per 2 Incubatori a CO2 Caratteristiche riportate nel Disciplinare Tecnico | cad.
TOTALE PREZZI UNITARI OFFERTI (TPUO) |  |  |  | € | €
Ribasso calcolato sul totale dei prezzi unitari offerti (RPU)* rispetto al totale dei prezzi unitari a base d'asta (TPUBA=€ 971.634,00) |  |  |  | %* | %
(*) In caso di discordanza tra il "Ribasso calcolato sul totale dei prezzi unitari offerti (RPU)* indicato nella presente lista e quello riportato nel modulo informatico della piattaforma ASP farà fede il prezzo riportato su ASP, infatti tenuto conto che la procedura di gara si svolgerà tramite Sistema Telematico, si precisa che, in caso di difformità prevale il dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo restando quanto indicato dal concorrente nel predetto documento di Offerta Economica caricato a Sistema per ogni altro elemento relativo all’Offerta Economica. Il "Ribasso calcolato sul totale dei prezzi unitari offerti (RPU)* riportato nel file generato automaticamente dal Sistema ASP rappresenta l'offerta del concorrente. Pertanto, il Responsabile Unico del Progetto provevderà, per il primo classificato, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente ed, ove si riscontrino errori di calcolo, provvederà a correggere proporzonalmente tutti i prezzi unitari fino a raggiungere l'importo della somma offerta "TOTALE PREZZI UNITARI OFFERTI" corrispondente al ribasso offerto.
(**) Le campionature compatibili, nelle quantità indicate, devono essere assemblate per realizzare un una CAPPA CHIMICA CON ARMADIO ASPIRATO, ELETTROASPIRATORE E BOX FILTIE e un BANCO BIFRONTE CON LAVELLO DI TESTATA.
DATA: |  |  | Il Concorrente (timbro e firma)
______________________

## Copertine
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
ELENCO E DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO
OGGETTO: |  | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
LOTTO 2 - ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO
CIP: | CIP | ATNEO.2301F
DATA: | DATA | Anno 2024
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Corso Umbero I 80138 - Napoli